## 民用爆炸物品
民用爆炸物品单位储存场所治安防范达标建设验收标准
人 防 要 求 | 1、值守人员应符合以下要求： a) 年满18岁，不应超过55岁； b) 具有初中以上文化程度； c) 无刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录； d) 具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材； e) 接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。
2、设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。
3、经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。
4、定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，并有会议记录。
5、建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。
6、建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。
7、储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。
8、值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。
9、如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。
物 防 要 求 | 1、民用爆炸物品储存库实体防范包括库区平面布置、库房结构、围墙结构和高度、门窗结构，以及消防设备、防雷设施等。实体防范应当根据单位性质、储存容量等情况执行以下标准：民用爆炸物品生产、销售企业库房执行《民用爆破器材工程设计安全规范》；爆破作业单位、检测机构和科研院所等其他使用单位储存量大于5吨的库房执行《爆破安全规程》，小于5吨的库房执行《小型民用爆炸物品储存库安全规范》；洞库和覆土库执行《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》。
2、储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，栅栏杆所用钢筋直径一般不小于12毫米，栅栏杆间距一般不超过10厘米；金属网应当密实牢固，具有防小动物破坏和进入功能。外层门为防盗门，两层门均应向外开启。内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。围墙为密实围墙，围墙距最近储存库墙角的距离不宜小于5米，围墙高度不应低于2米，墙顶应有防攀越的措施。储存库区周围的陡峭山体、水沟能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙。
3、应设报警值班室，确保对以技术手段为主的防范设施实施统一控制；报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防破坏能力；报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具；报警值班室严禁设置床铺；报警值班室应安装值班报警电话并保持24h畅通。
4、可移动民用爆炸物品库的结构应经过国家有关主管部门鉴定验收。
5、对防雷、消防等设施，应但分别由气象、消防等职能部门按照有关规定定期检测维护，其中消防设施每年至少检测一次，防雷设施每半年至少检测一次。检测维护情况应当准确记录并形成工作台帐。
技 防 要 求 | 1、技术防范应符合GB 50348要求，应安装具有联网报警功能的入侵报警、视频监控等技术手段的防范系统，其中，库房应安装入侵报警、视频监控装置；库区及重要通道应安装周界报警、视频监控装置。
2、技术防范系统应预留远程联网的通信接口。
3、报警系统应符合以下要求：a) 入侵报警系统应符合GB 50394要求； b) 库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态；库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态； c) 入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态； d) 报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。
4、视频监控系统应符合以下要求： a) 视频监控系统应符合GB 50395要求； b) 报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像；应能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示；可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不少于10帧／s； c) 摄像视场角应覆盖目标80%以上(对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)，录像的清晰度不低于（352×288）彩色像素点阵，记录保存时间不少于30d，观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征； d) 被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。
5、报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动；报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置；报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。
6、通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室；报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式；报警值班室内应张贴报警联系电话，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。
7、报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。
8、报警、视频监控、通讯器材等应符合国家有关标准；报警、视频监控、通讯器材应能在使用现场环境条件下稳定工作，并应达到工程设计要求。
9、对技防设施，应当由具备资质的单位定期上门检测维护，检测周期不超过半年。检测维护情况应当准确记录并形成工作台帐。
犬防要求 | 库区应配备2条（含）以上看护犬，看护犬应为大型犬(身高50厘米以上或体重30公斤以上)，夜间应处于巡游状态
应急处置 | 制定防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则；应急预案应报上级主管部门和公安机关备案，并每半年组织人员进行一次演练。
安全管理制度 | 有健全的安全管理制度和岗位安全责任制度。包括：（1）流向登记制度；（2）库房管理制度；（3）作业现场管理制度；（4）废旧爆炸物品销毁制度；（5）安全例会制度；（6）安全教育制度；（7）安全检查制度；（8）消防管理制度；（9）安全保卫制度；（10）定员定量制度；（11）装卸管理制度：（12）劳动防护用品管理制度；（13）重大危险源管理制度（储存库构成重大危险源的）；（14）安全生产事故管理制度；（15）火灾爆炸事故应急处置预案；（16）丢失被盗抢等案件应急处置预案；（17）其他相关安全管理制度。
其他 | 1、备案制度，包括销售、购买、进出口民爆物品相关信息的备案。爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存2年备查。
2、银行帐户交易制度，销售、购买民用爆炸物品，应当通过银行帐户进行交易，不得使用现金或实物进行交易。销售企业应当将购买单位的许可证、银行帐户转账凭证、经办人的身份证明复印件保存2年备查。
3、登记标识，民爆物品在一定期限内具有唯一的身份标识，利用纸质登记台帐和信息系统采集录入等方式，实现对物品流转轨迹的跟踪。
4、信息系统，采取单位、人员、物品等信息的关联绑定技术，实时采集、录入、查询物品流转信息。